# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

## 3.1. Mô tả tổng quan hệ thống (Overall Description)

### 3.1.1. Tầm nhìn hệ thống (Vision)

AR IMMS (AR Integrated Infrastructure Monitoring and Maintenance System) là hệ thống giám sát và bảo trì cơ sở hạ tầng được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý máy chủ, rack, workload và các hoạt động bảo trì trong môi trường Data Center. Ý tưởng chính của hệ thống là kết nối dữ liệu giám sát kỹ thuật số với vị trí thực tế của thiết bị thông qua Digital Twin và công nghệ Augmented Reality.

Trong các Data Center và phòng máy chủ lớn, việc giám sát hạ tầng thường được thực hiện thông qua các dashboard trên nền web và các giao diện quản lý tập trung. Các giao diện này có thể cung cấp những thông tin như mức sử dụng CPU, RAM, lưu lượng mạng và các cảnh báo của hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu giám sát trên hệ thống số thường không gắn trực tiếp với vị trí vật lý của thiết bị. Khi có sự cố xảy ra, kỹ thuật viên phải đối chiếu thông tin cảnh báo với sơ đồ rack để xác định chính xác máy chủ đang gặp vấn đề. Điều này có thể làm tăng thời gian xử lý sự cố và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

AR IMMS được đề xuất để giải quyết vấn đề trên bằng cách kết hợp Digital Twin, Augmented Reality, telemetry thời gian thực, hệ thống cảnh báo và quy trình quản lý bảo trì. Digital Twin được sử dụng để xây dựng mô hình số của hạ tầng, bao gồm Site, Room, Rack, Node hoặc Server và Container hoặc Workload. Mô hình này giúp người vận hành có thể theo dõi mối quan hệ giữa vị trí vật lý, thiết bị và các dịch vụ đang chạy.

Bên cạnh đó, ứng dụng Mobile AR cho phép kỹ thuật viên sử dụng điện thoại để nhận diện thiết bị thông qua QR hoặc ArUco Marker. Sau khi nhận diện, hệ thống có thể hiển thị thông tin vận hành của thiết bị như trạng thái server, resource metrics, active services và các thông tin liên quan ngay trên hình ảnh camera.

Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý Incident và Maintenance Ticket, phân công công việc cho kỹ thuật viên, quản lý vòng đời tài sản, theo dõi lịch sử bảo trì, phân tích dữ liệu lịch sử và tạo báo cáo vận hành.

Do việc triển khai trực tiếp trên một Data Center thực tế vượt quá phạm vi của dự án, AR IMMS sẽ được triển khai và đánh giá trên một Mini Data Center Testbed. Trong mô hình này, các máy tính vật lý đại diện cho server, nhóm thiết bị đại diện cho rack và các ứng dụng hoặc service đang chạy đại diện cho workload.

### 3.1.2. Người sử dụng hệ thống (Users)

AR IMMS có ba nhóm người dùng chính gồm System Administrator, System Operator và Technician. Ngoài ra, hệ thống còn có một thành phần tự động là Automated Monitoring and Alerting System. Mỗi nhóm có nhiệm vụ và quyền sử dụng khác nhau.

#### 3.1.2.1. System Administrator

System Administrator là người quản lý hệ thống ở mức tổng thể. Người dùng này chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền và cấu hình các thiết lập chung của nền tảng.

Các chức năng chính của System Administrator bao gồm:

- Tạo tài khoản người dùng mới.

- Cập nhật thông tin tài khoản.

- Vô hiệu hóa tài khoản.

- Gán role cho người dùng.

- Cấu hình các thiết lập chung của hệ thống.

- Xem các chỉ số tổng hợp về tình trạng hệ thống.

- Theo dõi service availability, trạng thái kết nối của data collector và số lượng alert.

- Quản lý môi trường Mini Data Center.

- Xem audit log và lịch sử thay đổi cấu hình.

Các chức năng này giúp System Administrator kiểm soát tình trạng hoạt động và cấu hình chung của nền tảng.

#### 3.1.2.2. System Operator

System Operator là người chịu trách nhiệm vận hành và giám sát hạ tầng hàng ngày. Đây là nhóm người dùng chính của Web Admin Command Center.

System Operator có thể:

- Đăng ký và quản lý rack.

- Đăng ký và quản lý server.

- Quản lý các workload liên quan đến server.

- Liên kết QR hoặc ArUco Marker với server.

- Cập nhật liên kết Marker khi server được di chuyển hoặc thay thế.

- Theo dõi trạng thái hạ tầng theo thời gian thực và xem dữ liệu lịch sử.

- Xem Digital Twin để xác định trạng thái, vị trí và mối quan hệ giữa rack, server và service.

- Cấu hình các ngưỡng cảnh báo.

- Kiểm tra các điều kiện bất thường.

- Xác nhận các alert đang hoạt động.

- Tạo Incident hoặc Maintenance Ticket từ alert.

- Phân công và theo dõi Maintenance Ticket.

- Xem báo cáo vận hành và lịch sử service.

- Xem historical trend, capacity planning metrics và PUE hoặc power consumption analytics.

- Quản lý thông tin phần cứng, warranty và maintenance history.

#### 3.1.2.3. Technician

Technician là người thực hiện các công việc kiểm tra và bảo trì trực tiếp tại hiện trường. Technician chủ yếu sử dụng Mobile AR Application để nhận diện thiết bị và xem thông tin liên quan.

Technician có thể:

- Xem Incident hoặc Maintenance Ticket được phân công.

- Xác định rack và server cần kiểm tra.

- Sử dụng AR để nhận diện thiết bị vật lý.

- Xem thông tin vận hành của thiết bị sau khi nhận diện.

- Xem server status.

- Xem telemetry data.

- Xem active alerts.

- Xem diagnostic information.

- Xem workload hoặc service liên quan.

- Xác nhận công việc được giao.

- Cập nhật trạng thái xử lý.

- Ghi lại investigation notes.

- Ghi nhận nguyên nhân được xác định.

- Ghi lại corrective actions.

- Ghi nhận kết quả bảo trì.

- Xem service history của thiết bị.

- Đánh dấu Incident là resolved.

- Gửi yêu cầu đóng ticket để System Operator phê duyệt.

#### 3.1.2.4. Automated Monitoring and Alerting System

Automated Monitoring and Alerting System là thành phần tự động của AR IMMS. Thành phần này hoạt động liên tục để thu thập dữ liệu, phát hiện các vấn đề và quản lý alert.

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Thu thập operational data và connectivity status từ các server đã đăng ký.

- Thu thập dữ liệu theo khoảng thời gian được cấu hình.

- Phát hiện server không khả dụng.

- Phát hiện việc thu thập dữ liệu bị gián đoạn.

- Phát hiện các metric vượt quá threshold.

- Tạo và cập nhật alert.

- Quản lý trạng thái của alert gồm open, acknowledged, resolved và closed.

- Lưu trữ telemetry lịch sử.

- Ghi lại các hoạt động quan trọng liên quan đến monitoring, alerting và maintenance vào audit log.

### 3.1.3. Các ràng buộc của hệ thống (Constraints)

AR IMMS có một số ràng buộc do phạm vi của dự án và điều kiện triển khai.

Thứ nhất, hệ thống không được triển khai trực tiếp trên Data Center thực tế. Dự án sử dụng Mini Data Center Testbed để mô phỏng môi trường thật. Các máy tính được sử dụng làm server, các nhóm thiết bị đại diện cho rack và các application hoặc service đại diện cho workload.

Thứ hai, hệ thống phụ thuộc vào Collector Agent để thu thập telemetry từ các server. Collector Agent cần có khả năng gửi dữ liệu về backend và phải xử lý trường hợp kết nối bị gián đoạn.

Thứ ba, AR IMMS phụ thuộc vào QR hoặc ArUco Marker để liên kết thiết bị vật lý với Digital Twin. Marker cần được gắn và nhận diện đúng trên thiết bị để Mobile AR có thể xác định server tương ứng.

Thứ tư, hệ thống phải sử dụng quyền truy cập dựa trên role. System Administrator, System Operator và Technician có các quyền khác nhau nên hệ thống phải kiểm soát quyền truy cập phù hợp.

Thứ năm, dự án tập trung vào các chức năng giám sát hạ tầng, Digital Twin, AR, alert, incident, ticket, asset lifecycle và reporting. Các chức năng này được triển khai và đánh giá trong phạm vi Mini Data Center Testbed.

# 3.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Yêu cầu chức năng mô tả những chức năng mà AR IMMS cần cung cấp. Các chức năng được xây dựng dựa trên các yêu cầu của Proposal và được chia theo các nhóm chính gồm Authentication và Authorization, Asset Management, Monitoring, Alert Management, Incident và Ticket Management, AR Application, Reporting và Audit Logging.

## 3.2.1. Authentication và Authorization

FR 01. Đăng nhập và xác thực

Hệ thống phải yêu cầu người dùng xác thực trước khi truy cập vào các chức năng được bảo vệ.

FR 02. JWT Authentication

Backend phải hỗ trợ JWT Authentication để xác thực người dùng trong hệ thống.

FR 03. Role Based Access Control

Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền dựa trên role cho System Administrator, System Operator và Technician.

FR 04. Quản lý tài khoản

System Administrator có thể tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản người dùng.

FR 05. Gán role

System Administrator có thể gán role cho người dùng để xác định các chức năng mà người dùng được phép truy cập.

FR 06. Quản lý cấu hình hệ thống

System Administrator có thể cấu hình các thiết lập chung của nền tảng.

## 3.2.2. Quản lý tài sản (Asset Management)

FR 07. Quản lý Rack

System Operator có thể đăng ký, cập nhật và quản lý các rack trong Mini Data Center.

FR 08. Quản lý Server

System Operator có thể đăng ký và cập nhật thông tin các server.

FR 09. Quản lý Workload

System Operator có thể quản lý các workload liên quan đến từng server.

FR 10. Quản lý thông tin phần cứng

Hệ thống phải cho phép lưu trữ thông tin kỹ thuật của phần cứng.

FR 11. Quản lý Warranty

System Operator có thể ghi nhận và cập nhật thông tin bảo hành của tài sản.

FR 12. Quản lý Maintenance History

Hệ thống phải lưu lại lịch sử bảo trì của các tài sản đã đăng ký.

FR 13. Quản lý QR hoặc ArUco Marker

System Operator có thể liên kết Marker vật lý với server hoặc node tương ứng.

FR 14. Cập nhật Marker

Khi hardware được di chuyển hoặc thay thế, System Operator có thể cập nhật lại liên kết giữa Marker và server.

## 3.2.3. Digital Twin

FR 15. Mô hình hóa hạ tầng

Hệ thống phải mô hình hóa hạ tầng vật lý thành Digital Twin.

FR 16. Phân cấp hạ tầng

Digital Twin phải thể hiện cấu trúc:

Site → Room → Rack → Node hoặc Server → Container hoặc Workload

Cấu trúc này giúp người dùng theo dõi mối quan hệ giữa vị trí vật lý và các thành phần kỹ thuật số.

FR 17. Xem trạng thái tài sản

System Operator có thể xem trạng thái của rack, server và workload trong Digital Twin.

FR 18. Xem vị trí tài sản

Digital Twin phải thể hiện vị trí của các rack và server.

FR 19. Xem quan hệ giữa các thành phần

System Operator có thể xem mối quan hệ giữa rack, server và service đang chạy.

## 3.2.4. Monitoring và Telemetry

FR 20. Thu thập telemetry

Hệ thống phải thu thập dữ liệu vận hành từ các server đã đăng ký.

FR 21. Theo dõi Server Health

Hệ thống phải theo dõi tình trạng hoạt động của server.

FR 22. Theo dõi Resource Utilization

Hệ thống phải hỗ trợ theo dõi mức sử dụng tài nguyên của server.

FR 23. Theo dõi Container Runtime

Hệ thống phải theo dõi trạng thái runtime của các container hoặc workload.

FR 24. Monitoring theo thời gian thực

System Operator có thể theo dõi trạng thái hạ tầng theo thời gian thực.

FR 25. Monitoring dữ liệu lịch sử

Hệ thống phải cho phép xem lại operational status và telemetry trong quá khứ.

FR 26. Hierarchical Drilldown

Người dùng có thể đi từ cấp tổng quan xuống các cấp chi tiết hơn trong hệ thống, từ Site, Room, Rack, Node hoặc Server đến Container hoặc Workload.

Proposal định hướng khả năng điều hướng từ cấp tổng quan đến container logs thông qua cơ chế streaming telemetry.

## 3.2.5. Alert Management

FR 27. Cấu hình Alert Threshold

System Operator có thể thiết lập các threshold cho các metric được giám sát.

FR 28. Phát hiện Server Unavailable

Hệ thống phải phát hiện server không khả dụng.

FR 29. Phát hiện gián đoạn Data Collection

Hệ thống phải phát hiện trường hợp Collector Agent hoặc quá trình thu thập dữ liệu bị gián đoạn.

FR 30. Phát hiện Metric vượt Threshold

Hệ thống phải phát hiện khi metric vượt quá threshold được cấu hình.

FR 31. Tạo Alert tự động

Khi phát hiện điều kiện bất thường, hệ thống phải tự động tạo alert.

FR 32. Cập nhật Alert

Hệ thống phải cập nhật alert theo trạng thái xử lý.

FR 33. Quản lý vòng đời Alert

Alert phải hỗ trợ các trạng thái:

- Open

- Acknowledged

- Resolved

- Closed

FR 34. Xác nhận Alert

System Operator có thể xem và acknowledge các alert đang hoạt động.

## 3.2.6. Incident và Maintenance Ticket

FR 35. Tạo Incident

System Operator có thể tạo Incident dựa trên một alert cần được xử lý.

FR 36. Tạo Maintenance Ticket

System Operator có thể tạo Maintenance Ticket và liên kết ticket với alert ban đầu.

FR 37. Phân công Ticket

System Operator có thể phân công Maintenance Ticket cho Technician.

FR 38. Theo dõi Ticket

System Operator có thể theo dõi trạng thái của các ticket.

FR 39. Xem Ticket được giao

Technician có thể xem các Incident hoặc Maintenance Ticket được giao cho mình.

FR 40. Xác nhận công việc

Technician có thể acknowledge công việc được giao.

FR 41. Cập nhật trạng thái xử lý

Technician có thể cập nhật trạng thái của công việc trong quá trình xử lý.

FR 42. Ghi Investigation Notes

Technician có thể ghi lại các thông tin trong quá trình kiểm tra.

FR 43. Ghi nhận nguyên nhân

Technician có thể ghi lại nguyên nhân được xác định của sự cố.

FR 44. Ghi Corrective Actions

Technician có thể ghi lại các hành động khắc phục đã thực hiện.

FR 45. Ghi Maintenance Result

Technician có thể ghi nhận kết quả bảo trì.

FR 46. Đánh dấu Incident Resolved

Technician có thể đánh dấu Incident là resolved sau khi hoàn thành công việc.

FR 47. Gửi yêu cầu đóng Ticket

Technician có thể gửi yêu cầu đóng ticket cho System Operator phê duyệt.

## 3.2.7. Ứng dụng AR

FR 48. Nhận diện thiết bị

Mobile AR Application phải cho phép Technician nhận diện thiết bị vật lý.

FR 49. Quét QR hoặc ArUco Marker

Ứng dụng phải hỗ trợ nhận diện QR hoặc ArUco Marker được gắn trên server.

FR 50. Liên kết với Digital Twin

Sau khi nhận diện Marker, hệ thống phải xác định tài sản tương ứng trong Digital Twin.

FR 51. Hiển thị thông tin vận hành

Ứng dụng AR phải hiển thị contextual operational information của thiết bị.

FR 52. Hiển thị Live Telemetry

Technician có thể xem telemetry của server trực tiếp trong AR.

FR 53. Hiển thị Resource Metrics

Ứng dụng có thể hiển thị các metric liên quan đến tài nguyên của server.

FR 54. Hiển thị Active Services

Ứng dụng có thể hiển thị các service hoặc workload đang chạy trên thiết bị.

FR 55. Hiển thị Alert

Technician có thể xem các alert liên quan đến thiết bị được nhận diện.

FR 56. Hỗ trợ Maintenance Workflow

Mobile AR Application phải hỗ trợ Technician trong quá trình thực hiện công việc bảo trì tại hiện trường.

## 3.2.8. Reporting và Analytics

FR 57. Historical Trend Report

System Operator có thể xem báo cáo xu hướng dữ liệu lịch sử.

FR 58. Capacity Planning Metrics

Hệ thống phải cung cấp các metric phục vụ capacity planning.

FR 59. PUE và Power Consumption Analytics

Hệ thống phải hỗ trợ các phân tích liên quan đến PUE và mức tiêu thụ điện năng.

FR 60. Operational Reports

Hệ thống phải cung cấp báo cáo vận hành.

FR 61. Historical Telemetry Query

Người dùng có thể truy vấn dữ liệu telemetry theo lịch sử.

FR 62. Phân nhóm báo cáo

Các báo cáo có thể được nhóm theo Site, Room, Rack và Node.

Proposal xác định rõ các chức năng historical trend analysis, capacity planning, PUE hoặc power consumption analytics và operational reporting.

## 3.2.9. Audit Logging

FR 63. Ghi Audit Log

Hệ thống phải ghi lại các hoạt động quan trọng liên quan đến monitoring, alerting và maintenance.

FR 64. Ghi Configuration Changes

Các thay đổi cấu hình phải được ghi lại để có thể kiểm tra sau này.

FR 65. Xem Audit Log

System Administrator có thể xem audit logs và configuration change history.

FR 66. Theo dõi hoạt động hệ thống

## Hệ thống phải lưu lại các hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ kiểm tra và quản lý hệ thống.

# 3.3. Yêu cầu phi chức năng (Non Functional Requirements)

Yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí về chất lượng và khả năng vận hành của AR IMMS. Theo Proposal, hệ thống cần đảm bảo Performance, Availability, Security, Reliability, Scalability, Usability, Maintainability và Safety.

## 3.3.1. Performance

NFR 01. Chu kỳ thu thập Telemetry

Telemetry của server phải được thu thập theo khoảng thời gian có thể cấu hình. Khoảng thời gian mặc định là 5 giây.

NFR 02. Phát hiện Server Unavailable

Nếu không nhận được telemetry từ server trong thời gian lớn hơn 90 giây, hệ thống phải báo cáo server đó là unavailable.

NFR 03. Real Time Streaming

Hệ thống phải hỗ trợ streaming telemetry theo thời gian thực thông qua Socket.IO WebSocket.

NFR 04. Hiển thị dữ liệu

Web Admin Command Center cần hiển thị được dữ liệu telemetry và trạng thái hệ thống một cách liên tục để System Operator có thể theo dõi hạ tầng.

## 3.3.2. Security

NFR 05. Authenticated Access

Hệ thống phải yêu cầu xác thực trước khi người dùng truy cập các chức năng được bảo vệ.

NFR 06. Role Based Permissions

Hệ thống phải áp dụng role based permissions cho System Administrator, System Operator và Technician.

NFR 07. JWT Authentication

Backend phải hỗ trợ JWT Authentication cho quá trình xác thực.

NFR 08. mTLS cho Telemetry Agent

Hệ thống phải sử dụng mTLS để bảo vệ danh tính và kết nối của telemetry agents.

NFR 09. Audit Configuration Changes

Các thay đổi cấu hình phải được ghi lại trong audit log.

NFR 10. Audit Ticket Updates

Các cập nhật liên quan đến ticket phải được ghi lại.

NFR 11. Audit Remote Actions

Các remote actions phải được ghi lại để có thể truy vết khi cần thiết.

## 3.3.3. Reliability

NFR 12. Retry khi truyền dữ liệu thất bại

Telemetry Agent phải có khả năng retry khi quá trình truyền dữ liệu thất bại.

NFR 13. Tự động kết nối lại

Khi kết nối được khôi phục, Telemetry Agent phải có khả năng tự động tiếp tục hoạt động.

NFR 14. Phát hiện dữ liệu cũ

Hệ thống phải có khả năng phát hiện tình trạng telemetry không còn được cập nhật.

NFR 15. Suppress Duplicate Alerts

Hệ thống phải hạn chế các alert trùng lặp để tránh tạo ra quá nhiều alert trong cùng một sự cố.

NFR 16. Incident Lifecycle

Incident phải được quản lý theo vòng đời gồm:

- Open

- In Progress

- Resolved

- Closed

Các yêu cầu này giúp hệ thống hạn chế việc bỏ sót sự cố và duy trì quy trình xử lý rõ ràng.

## 3.3.4. Scalability

NFR 17. Thêm Processing Node

Hệ thống phải hỗ trợ việc thêm processing node mới vào hệ thống.

NFR 18. Thời gian đăng ký Node

Sau khi node mới được đăng ký, node phải bắt đầu streaming telemetry và xuất hiện trong Digital Twin trong vòng 5 phút.

NFR 19. Không sửa Core Service Code

Việc thêm node mới không được yêu cầu sửa đổi mã nguồn của các core services.

NFR 20. Cấu hình Node

Việc cấu hình node mới chỉ cần thông tin credentials và endpoint address theo yêu cầu của Proposal.

## 3.3.5. Availability

NFR 21. Thời gian hoạt động

Platform phải hoạt động trong thời gian làm việc dự kiến của hệ thống.

NFR 22. Server Unavailable Notification

Hệ thống phải thông báo cho người dùng khi server trở nên unavailable.

NFR 23. Data Collector Unavailable Notification

Hệ thống phải thông báo khi Data Collector không còn hoạt động hoặc mất kết nối.

NFR 24. Theo dõi tình trạng hệ thống

System Administrator có thể xem các chỉ số tổng hợp liên quan đến service availability và data collector connectivity.

## 3.3.6. Usability

NFR 25. Desktop First Dashboard

Web dashboard được thiết kế theo hướng desktop first và sử dụng tiếng Anh.

NFR 26. Android AR Application

Hệ thống phải cung cấp ứng dụng AR chạy trên Android cho Technician.

NFR 27. Responsive Interface

Giao diện cần có khả năng responsive để người dùng có thể sử dụng thuận tiện.

NFR 28. Clear Server Health Status

Giao diện phải hiển thị rõ trạng thái sức khỏe của server.

NFR 29. Clear Incident Details

Thông tin Incident phải được trình bày rõ ràng để Technician và System Operator dễ theo dõi.

NFR 30. Remediation Steps và Maintenance Instructions

Hệ thống cần cung cấp thông tin về các bước xử lý và hướng dẫn bảo trì để hỗ trợ Technician trong quá trình thực hiện công việc.

## 3.3.7. Maintainability và Safety

NFR 31. Automated Testing

Hệ thống phải hỗ trợ automated testing để kiểm tra các chức năng trong quá trình phát triển.

NFR 32. Centralized Logging

Hệ thống phải hỗ trợ centralized logging để tập trung thông tin log.

NFR 33. Configurable Metrics

Các metrics cần có khả năng cấu hình theo yêu cầu của hệ thống.

NFR 34. Configurable Alerts

Các alert và threshold cần có khả năng cấu hình.

NFR 35. Confirmation cho Disruptive Actions

Các thao tác có thể gây ảnh hưởng đến dịch vụ, ví dụ restart service trong AR session, phải yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện.

NFR 36. Audit Disruptive Actions

Các thao tác có tính chất disruptive phải được ghi lại trong audit log để có thể kiểm tra và truy vết sau này.

## 3.3.8. Tổng hợp yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng của AR IMMS có thể được tổng hợp như sau:

| Nhóm | Yêu cầu chính |
| --- | --- |
| Performance | Telemetry mặc định 5 giây, server unavailable sau hơn 90 giây không có telemetry, hỗ trợ real time streaming |
| Security | Authentication, RBAC, JWT, mTLS và audit logging |
| Reliability | Retry, reconnect, stale data detection, duplicate alert suppression và incident lifecycle |
| Scalability | Node mới phải bắt đầu streaming và xuất hiện trong Digital Twin trong vòng 5 phút |
| Availability | Hoạt động trong expected working hours và thông báo khi server hoặc collector unavailable |
| Usability | Desktop first English dashboard, Android AR, responsive UI và thông tin rõ ràng |
| Maintainability và Safety | Automated testing, centralized logging, configurable metrics, configurable alerts và confirmation cho disruptive actions |

Như vậy, yêu cầu chức năng và phi chức năng của AR IMMS được xây dựng nhằm đảm bảo hệ thống có thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ từ quản lý tài khoản, quản lý tài sản, giám sát telemetry, Digital Twin, cảnh báo, Incident, Maintenance Ticket đến Mobile AR và báo cáo. Đồng thời, hệ thống cũng phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, khả năng mở rộng và khả năng sẵn sàng theo đúng định hướng của Proposal.