# I. Tổng Quan Luồng Vận Hành Hệ Thống

Quy trình dịch vụ của AR-IMMS hoạt động theo mô hình khép kín (Closed-loop Workflow) gồm 5 giai đoạn chính:

[1. Thu thập & Giám sát] ➔ [2. Phát hiện & Cảnh báo] ➔ [3. Phân công Ticket] ➔ [4. Xử lý tại chỗ bằng AR] ➔ [5. Nghiệm thu & Lưu nhật ký]

# II. Phân Tích Chi Tiết 5 Giai Đoạn Quy Trình

1. Giai đoạn Thu thập Dữ liệu & Giám sát (Data Collection & Monitoring)

- Tác nhân: Collector Agent (Tự động), System Operator, Digital Twin Engine.

- Các bước thực hiện:

  - Thu thập dữ liệu định kỳ: Agent cài trên máy chủ tự động thu thập chỉ số (CPU, RAM, Nhiệt độ, Docker stats) gửi về Backend qua WebSocket theo chu kỳ 5 giây/lần.

  - Hiển thị thời gian thực: Backend chuyển tiếp dữ liệu lên Web Command Center để hiển thị biểu đồ và cập nhật mô hình Digital Twin (Cây phân cấp: Khu vực → Phòng → Rack → Server → Container).

  - Kiểm tra trạng thái kết nối: Trạng thái hệ thống liên tục được cập nhật. Nếu quá 90 giây không nhận được dữ liệu, hệ thống tự động đánh dấu máy chủ là Unavailable (Ngắt kết nối).

2. Giai đoạn Phát hiện Sự cố & Phát Cảnh báo (Incident Detection & Alerting)

- Tác nhân: Automated Monitoring System, System Operator.

- Các bước thực hiện:

  - Đánh giá ngưỡng cảnh báo: Hệ thống tự động so sánh các thông số thu thập được với ngưỡng cấu hình sẵn (ví dụ: CPU > 90%, Mất kết nối agent).

  - Tạo cảnh báo & Khử trùng lặp: Hệ thống tự động tạo cảnh báo (Open State) và lọc trùng để tránh ngập lụt cảnh báo (Alert Storm).

  - Hiển thị không gian: Cảnh báo nổi bật trên giao diện Web Dashboard và vị trí không gian tương ứng trên Digital Twin.

  - Tiếp nhận: System Operator nhận thông báo, xem xét điều kiện bất thường và bấm Xác nhận (Acknowledge).

3. Giai đoạn Quản lý & Phân công Phiếu Hỗ trợ (Ticket Creation & Assignment)

- Tác nhân: System Operator, Technician.

- Các bước thực hiện:

  - Khởi tạo Ticket: Từ cảnh báo đã xác nhận, System Operator tạo một phiếu bảo trì (Maintenance Ticket/Incident) gắn liền với mã máy chủ và tủ rack cụ thể.

  - Phân công nhiệm vụ: Operator chọn và giao ticket cho Technician đang trực hiện trường.

  - Tiếp nhận yêu cầu: Technician nhận thông báo trên ứng dụng di động, xem thông tin vị trí rack/máy chủ cần kiểm tra và các chỉ số bị lỗi.

4. Giai đoạn Xử lý Sự cố Tại chỗ bằng AR (On-site AR Field Maintenance)

- Tác nhân: Technician, Mobile AR App, Backend.

- Các bước thực hiện:

  - Định vị & Quét thiết bị: Kỹ thuật viên di chuyển tới phòng máy, dùng Mobile AR App quét mã QR/ArUco dán trên phần cứng máy chủ.

  - Hiển thị thông tin ngữ cảnh (Overlay): App nhận diện thiết bị và đè (Overlay) trực tiếp các thông số kỹ thuật, trạng thái sức khỏe (xanh/đỏ), log dịch vụ và cảnh báo active lên hình ảnh camera thời gian thực.

  - Thực hiện thao tác kỹ thuật:

    - Kỹ thuật viên kiểm tra phần cứng, cáp nối, hoặc ứng dụng chạy bên trong.

    - Nếu cần can thiệp rủi ro (ví dụ: Restart container/server), app yêu cầu Xác nhận 2 bước (Step-up Verification) để tránh bấm nhầm.

  - Cập nhật tiến độ: Kỹ thuật viên ghi chú nguyên nhân sự cố, hướng xử lý và cập nhật trạng thái công việc lên app.

5. Giai đoạn Đóng Sự cố & Kiểm toán Hệ thống (Resolution & Audit Trail)

- Tác nhân: Technician, System Operator, Audit Module.

- Các bước thực hiện:

  - Gửi yêu cầu đóng ticket: Sau khi khắc phục xong, Kỹ thuật viên đánh dấu sự cố đã xử lý (Resolved) và gửi yêu cầu đóng ticket (Closure Request).

  - Duyệt & Nghiệm thu: System Operator kiểm tra lại các thông số thời gian thực trên Web Dashboard (xem chỉ số đã trở lại bình thường chưa) và phê duyệt đóng ticket (Closed State).

  - Ghi nhật ký kiểm toán (Immutable Audit Log): Toàn bộ lịch sử từ lúc phát sinh cảnh báo, người xử lý, hành động AR can thiệp cho đến thời gian hoàn tất đều được lưu trữ cố định để phục vụ báo cáo tuân thủ và phân tích PUE/xu hướng về sau.

# III. Bảng Tóm Tắt Phân Vùng Chức Năng (RACIMatrix / Role Matrix)

| Giai đoạn / Hành động | System Admin | System Operator | Field Technician | System Agent (Auto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu thập Telemetry & Kiểm tra kết nối | Xem tổng quan | Giám sát | - | Thực hiện chính |
| Cấu hình ngưỡng & Nhận cảnh báo | Cấu hình chung | Phê duyệt/Xác nhận | - | Phát hiện / Tạo alert |
| Tạo & Phân công Ticket | - | Tạo & Giao việc | Tiếp nhận | - |
| Quét AR & Khắc phục tại chỗ | - | - | Thực hiện chính | - |
| Phê duyệt đóng Ticket & Kiểm toán | Xem Audit Log | Duyệt nghiệm thu | Yêu cầu đóng | Ghi Log hệ thống |